TERMO DE REFERÊNCIA 47/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 47/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS/RS
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA CONSTRUTORA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REPAROS ESTRUTURAIS NO PLENÁRIO ATUALMENTE UTILIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TRÊS PASSOS/RS, DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE INTEGRAM O PRESENTE PROCESSO.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO:
O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação emergencial de empresa especializada em construção civil para a execução da obra de reparo estrutural no plenário atualmente utilizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS, em razão de comprometimento estrutural identificado em 05/09/2025, incluindo danos à parede estrutural que compromete toda a frente do prédio e ao forro do espaço.
A execução da obra deverá contemplar:
- Remoção e descarte adequado de entulhos e materiais danificados;
- Recuperação e recomposição de elementos estruturais comprometidos, incluindo parede estrutural e forro;
- Recuperação de acabamentos, pintura e demais elementos afetados no plenário;
- Observância de todas as normas técnicas e de segurança aplicáveis;
- Atendimento a todas as orientações e fiscalizações do fiscal técnico previamente contratado;
- Garantia técnica sobre os serviços executados, assegurando durabilidade e segurança da intervenção.
O objetivo é restaurar a integridade estrutural do espaço utilizado, garantindo a segurança dos usuários, a preservação do patrimônio público, a continuidade das atividades legislativas e administrativas, e o aproveitamento do espaço para outros fins institucionais, de forma ágil e eficiente.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:
A presente contratação baseia-se no ETP n° 47/2025.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
3.1. A empresa contratada deverá realizar a execução da obra emergencial de reparo estrutural no plenário atualmente utilizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS, em razão do comprometimento identificado em 05/09/2025, abrangendo o fornecimento de materiais, mão de obra e responsabilidade técnica, com início imediato após a assinatura do contrato, contemplando:
a) REMOÇÃO E DESCARTE ADEQUADO: Retirada de entulhos e materiais danificados, com transporte e destinação conforme normas ambientais.
b) RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL: Execução dos reparos em parede estrutural, forro e demais elementos comprometidos, de acordo com o projeto técnico elaborado pelo engenheiro/arquiteto previamente contratado, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários.
c) ACABAMENTOS E PINTURA: Recuperação dos acabamentos, pintura e demais elementos afetados no plenário, garantindo a integridade visual e funcional do espaço.
d) SEGURANÇA E NORMAS TÉCNICAS: Observância de todas as normas técnicas e de segurança aplicáveis, assegurando a durabilidade da obra e a preservação do patrimônio público.
e) GARANTIA TÉCNICA: Prestação de garantia técnica sobre os serviços executados, responsabilizando-se pela correção de eventuais falhas detectadas no período de garantia.
f) FISCALIZAÇÃO: Atendimento às orientações e fiscalizações do apoio técnico contratado em processo específico e do fiscal de contratos designado pela Câmara Municipal, com comunicação formal de eventuais não conformidades.
3.2 A contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, considerando o caráter emergencial da situação, o risco à segurança estrutural do plenário e a necessidade de execução imediata da obra.
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
4.1 Objeto da Contratação
A contratação será realizada por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, com critério de julgamento pelo menor valor global, respeitados os limites legais e os requisitos formais da legislação vigente. A medida atende aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público, oferecendo solução ágil e eficaz para a execução da obra emergencial no plenário da Câmara Municipal de Três Passos/RS. A empresa contratada será responsável pela execução integral da obra, compreendendo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ART/RRT, supervisão e demais atividades necessárias à completa finalização da obra, em conformidade com o memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro anexos.
4.2 Habilitação e Experiência
Os interessados deverão comprovar que exercem atividade econômica compatível com o objeto, mediante apresentação de CNPJ atualizado, documentos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, e registro no CREA ou CAU, conforme exigido para obras civis.
A empresa contratada deverá possuir experiência comprovada em obras civis, apresentando atestados ou declarações de capacidade técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que demonstrem aptidão para execução de serviços similares.
4.3.Do termo de contrato ou instrumento equivalente
4.3.1. Após a homologação da dispensa de licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
4.3.2.O adjudicatário terá o prazo de dois dias úteis, contados a partir da data de sua convocação que poderá ser feita por e-mail, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
4.3.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Câmara Municipal poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de dois dias, a contar da data de seu recebimento.
4.3.4. Os prazos previstos nas fases de execução poderão ser prorrogados, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Câmara Municipal.
4.3.4.O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;
4.3.5. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no termo de Referência.
4.3.6. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Câmara Municipal, previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.
4.3.7. Previamente à contratação a Câmara Municipal realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.
4.3.8. As condições de habilitação consignadas neste Edital, deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato.
4.3.9. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
4.3.10. Na hipótese de o vencedor do processo de dispensa de licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Câmara Municipal, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.
4.4. Das Responsabilidades Do Contratado
A empresa CONTRATADA se compromete a executar o contrato de acordo com as disposições do Termo de Referência e em conformidade com as cláusulas constantes neste instrumento e a prestar a garantia pelo prazo proposto, ou seja, cinco anos a contar da entrega dos serviços prestados. No caso de a garantia ser acionada deverá ser prestada no prazo de cinco dias úteis a contar do recebimento da solicitação. O descumprimento da garantia acarretará aplicação das penalidades previstas no termo de referência e contrato por descumprimento de cláusula do contrato. As penalidades neste caso poderão ser aplicadas ainda que o prazo de vigência contratual esteja exaurido, fato que não poderá ser alegado pela contratada, pois de conhecimento prévio.
4.5. Valor e Custos
O valor ofertado deverá contemplar todos os custos necessários à execução da obra, incluindo materiais, mão de obra, encargos legais, transporte, equipamentos, taxa de segurança e demais despesas incidentes, não sendo admitida cobrança adicional posterior.
4.6. Obrigações e Responsabilidades da Contratada
A empresa executora da obra deverá:
a) Executar a obra conforme o projeto técnico elaborado pelo engenheiro/arquiteto responsável;
b) Cumprir integralmente as normas técnicas, de segurança e boas práticas da construção civil;
c) Garantir fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e transporte, incluindo encargos legais;
d) Comunicar formalmente ao Apoio Técnico e ao Fiscal do Contrato qualquer não conformidade ou problema detectado durante a execução, fornecendo suporte técnico necessário para correção;
e) Submeter-se à fiscalização diária pelos fiscais designados, garantindo a fidelidade do serviço ao projeto;
f) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou inconformidades constatadas;
g) Manter durante toda a execução as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;
h) Indicar preposto para representá-la durante a execução da obra, garantindo presença diária no local;
i) Fornecer relatórios diários de execução e atualização do cronograma físico-financeiro;
j) Garantir a qualidade dos serviços e materiais por cinco anos, atendendo solicitações de reparo em até cinco dias úteis;
k) Fornecer todas as ART/RRT referentes aos serviços executados.
4.7. Fases de Execução
A execução da obra deverá seguir o cronograma físico-financeiro e planilhas anexas, incluindo:
a) Início imediato após a assinatura do contrato;
b) Entrega de etapas parciais ou complementares conforme definido no cronograma;
c) Notificação prévia ao Gestor do contrato sobre qualquer impossibilidade de cumprimento do cronograma.
4.8. Gestão e Fiscalização
Conforme Portaria nº 05/2022, a fiscalização do contrato ficará a cargo da servidora abaixo elencada, nos termos da portaria de nomeação.
- Gestor do contrato: Flavio Habitzreiter ou quem vier a substituí-lo;
- Fiscal do contrato: Andrieli Camila Hepp;
- Apoio técnico: Alécio Ananias Boll CREA RS 243218.
Os fiscais terão poderes para acompanhar, inspecionar, solicitar ajustes e validar cada etapa da execução da obra.
4.9. Vigência Contratual e Prazos de Execução
O prazo de execução da obra será de 30 (trinta) dias, conforme definido no cronograma físico-financeiro e planilhas anexas, podendo ser prorrogados mediante justificativa e aprovação prévia do Gestor do Contrato.
O instrumento contratual terá vigência até 31/12/2025.
§ 1º A execução deverá ter início após a assinatura do presente termo.
§ 2º Qualquer alteração no prazo suprarreferido dependerá de prévia aprovação, por escrito, do Contratante.
4.10. Reajuste, Repactuação e Reequilíbrio
O contrato será reajustado, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se o interregno mínimo de um ano a contar da data-base do orçamento estimado, mediante solicitação da contratada.
§ 1º Para fins de reajuste, considera-se como data-base a data do orçamento estimado ou da planilha orçamentária constante do processo administrativo ou do Termo de Referência.
§ 2º Nos reajustes subsequentes, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
§ 3º O valor do contrato será atualizado pelo INPC ou outro índice oficialmente aceito, de acordo com metodologia adequada.
§ 4º Caso antes da data do reajuste já tenha ocorrido revisão contratual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, tal revisão será considerada para evitar acumulação injustificada.
§ 5º O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser requerido a qualquer tempo, em função de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, desde que:
a) O evento seja futuro e incerto;
b) Ocorra após a apresentação da proposta;
c) Não decorra de culpa da contratada;
d) Seja solicitado pela contratada ou reconhecido pela contratante;
e) Consista em modificação substancial das condições contratuais;
f) Haja nexo causal entre os custos adicionais e a necessidade de recomposição da remuneração;
g) Seja demonstrada a inviabilidade da execução do contrato nas condições inicialmente pactuadas, mediante apresentação de planilhas de custos e documentação comprobatória.
§ 6º O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato, antes de eventual prorrogação ou extensão.
§ 7º A contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, planilha detalhada de custos elaborada por contador ou técnico contábil, com documentação comprobatória de preços praticados. A ausência dessa apresentação poderá ensejar indeferimento do pedido.
§ 8º Solicitada a repactuação ou reequilíbrio, a contratante deverá manifestar-se no prazo de até 30 (trinta) dias da solicitação.
§ 9º O não cumprimento do prazo mencionado no § 8º não implica deferimento automático do pedido, sendo necessária a apresentação completa de todos os documentos exigidos.
§ 10º Todos os ajustes decorrentes de reequilíbrio deverão refletir exclusivamente os custos relativos à execução da obra, incluindo materiais, mão de obra, encargos legais, transporte e demais despesas incidentes.
4.11. Garantia de Execução
A empresa garante a qualidade dos serviços prestados pelo período mínimo de cinco anos, devendo atender a solicitações de reparo em até cinco dias úteis a contar da comunicação da contratante.
4.12. Obrigações da Contratante e da Contratada
§ 1º São obrigações da Contratante:
a) Fornecer à Contratada pleno acesso ao local da obra, incluindo áreas internas e externas necessárias à execução dos serviços, assegurando condições de trabalho seguras e adequadas, bem como disponibilizar todas as informações técnicas, plantas, projetos e documentos complementares indispensáveis à execução da obra;
b) Disponibilizar cronograma físico-financeiro detalhado, planilhas orçamentárias e demais anexos que sirvam de referência para a execução das etapas da obra, garantindo que quaisquer ajustes ou alterações sejam formalmente comunicados à Contratada;
c) Acompanhar e fiscalizar a execução da obra por meio do Gestor do contrato e dos Fiscais designados, garantindo que a fiscalização seja efetiva, registrando relatórios diários de acompanhamento, constatações de conformidade e eventuais não conformidades, comunicando formalmente à Contratada quando necessário;
d) Verificar minuciosamente, dentro dos prazos estabelecidos, a conformidade da execução das etapas com as especificações técnicas, normas técnicas, projetos e boas práticas de engenharia, para fins de aceitação provisória e definitiva;
e) Comunicar à Contratada, de forma escrita e documentada, sobre quaisquer falhas, irregularidades, não conformidades ou vícios detectados durante a execução da obra, solicitando a correção, substituição ou adequação necessárias, estabelecendo prazos para atendimento às demandas;
f) Efetuar os pagamentos à Contratada conforme as etapas concluídas e formalmente validadas pelos fiscais, observando rigorosamente a ordem cronológica de execução e a fonte de recursos prevista, de acordo com o que estabelece o art. 141 da Lei nº 14.133/2021;
g) Manter sigilo e segurança sobre informações, documentos, projetos e dados fornecidos à Contratada, bem como zelar pela preservação de materiais, equipamentos e demais itens sob responsabilidade da Contratada durante a execução da obra;
h) Não assumir responsabilidades por compromissos ou danos que a Contratada venha a gerar a terceiros, ainda que decorrentes da execução do contrato, cabendo exclusivamente à Contratada arcar com quaisquer prejuízos ocasionados por seus empregados, prepostos ou subcontratados;
i) Fornecer suporte administrativo e técnico à Contratada, quando solicitado, para facilitar a execução da obra e atender às exigências legais e técnicas, inclusive para emissão de certidões ou autorizações necessárias à continuidade dos serviços;
j) Documentar e registrar formalmente todas as solicitações de alterações de projeto, acréscimos ou supressões de serviços, garantindo a rastreabilidade e validade legal das alterações durante a execução do contrato.
§ 2º São obrigações da Contratada:
a) Cumprir integralmente todas as obrigações previstas no Termo de Referência, seus anexos e na proposta apresentada, assumindo exclusivamente os riscos e despesas decorrentes da execução completa e correta da obra;
b) Executar a obra em perfeitas condições, respeitando integralmente os projetos técnicos, especificações, normas de segurança, legislação vigente e boas práticas de engenharia, de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilhas fornecidos pela Contratante;
c) Fornecer todos os materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, encargos legais, taxas de segurança e demais despesas necessárias à execução da obra, sendo vedada a cobrança adicional posterior à contratante;
d) Garantir que todos os profissionais envolvidos possuam registro atualizado junto ao CREA ou CAU, conforme exigido, e comprovem experiência compatível com a execução de obras similares;
e) Indicar preposto(s) responsável(eis) para representá-la durante toda a execução da obra, com autoridade para tomar decisões técnicas e operacionais, bem como para interagir com o Gestor e os Fiscais do contrato;
f) Comunicar formalmente à Contratante, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer dificuldades, atrasos, problemas técnicos, não conformidades ou impedimentos que possam comprometer a execução do cronograma ou a qualidade da obra, apresentando justificativas e soluções propostas;
g) Corrigir, reparar, substituir ou complementar, às suas expensas, qualquer serviço, material ou execução que apresente vícios, defeitos ou inconformidades com o projeto, especificações técnicas ou normas de segurança;
h) Manter durante toda a execução da obra todas as condições de habilitação, qualificação técnica, regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária exigidas no processo de contratação;
i) Assegurar a presença e supervisão técnica dos profissionais responsáveis durante toda a execução da obra, garantindo a fidelidade da execução ao projeto aprovado e às especificações;
j) Implantar programa de integridade e boas práticas corporativas, conforme previsto no artigo 25, §4º da Lei nº 14.133/2021, especialmente em contratos de grande vulto;
k) Cumprir integralmente as normas de acessibilidade e reservas legais, garantindo condições adequadas para pessoas com deficiência, aprendizes e reabilitados da Previdência Social, conforme legislação vigente;
l) Fornecer relatórios periódicos à Contratante, detalhando o andamento da obra, consumo de materiais, utilização de mão de obra, etapas concluídas, não conformidades identificadas e medidas corretivas adotadas;
m) Responder tecnicamente por escrito a quaisquer questionamentos da Contratante, inclusive em relação a solicitações de aditivos, ajustes ou alterações de projeto, garantindo embasamento técnico sólido;
n) Cumprir o prazo de execução da obra conforme cronograma aprovado, responsabilizando-se por eventuais atrasos não justificados, sujeitando-se às penalidades contratuais previstas;
o) Zelar pela segurança do local da obra, dos trabalhadores, dos equipamentos e de terceiros, adotando todas as medidas preventivas necessárias para evitar acidentes, danos ou prejuízos;
p) Assegurar o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e legais relacionadas a seus empregados, prepostos e subcontratados, responsabilizando-se integralmente por qualquer inadimplência ou descumprimento.
4.13. Infrações e Sanções
§ 1º Das Infrações Administrativas
Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que:
a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Câmara Municipal de Vereadores, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa à inexecução total do contrato;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não mantenha a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebre o contrato ou não entregue a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação, sem motivo justificado;
h) apresente declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou preste declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) fraude a licitação ou pratique ato fraudulento na execução do contrato;
j) comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza;
l) pratique atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
m) pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
§ 2º Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas
A aplicação de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133/2021. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes sanções:
I- Advertência, para a infração prevista na alínea “a”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
II- multa, nas modalidades:
1. Compensatória, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das infrações previstas nas alíneas “a” até “m”.
2. Moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
3. Impedimento de licitar e contratar, para as infrações previstas nos itens “b” até “g”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, para as infrações previstas nos itens “h” até “m”.
§ 3º Da Aplicação das Sanções
I. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. A aplicação de sanções não exime o licitante ou o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público. O valor previsto a título de multa compensatória será tido como mínimo da indenização devida a título de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuízo excedente, nos termos do art. 416 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.
II. A multa de mora poderá ser convertida em multa compensatória, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Termo de	Referência.
III. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
IV. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Câmara Municipal de Vereadores, nos casos enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.
V. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
VI Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
###### § 4º Da execução da garantia contratual
O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual, havendo. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante.
I. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a diferença devida, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. Esgotados o prazo para pagamento do valor devido, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa tributária. Não havendo garantia, a multa será cientificada ao contratado para pagamento nos mesmos prazos estipulados neste item, sob pena de inscrição em dívida ativa, após o decurso deste prazo.
4.14. Extinção do Contrato
O presente termo de contrato poderá ser extinto:
1. Por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Vereadores, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.
3. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.
4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.
5. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO: Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.
4.15. Das Vedações
É vedado à contratada:
I. A subcontratação, sem autorização prévia e por escrito da Contratante;
II. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
4.16. Das alterações
§ 1º Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.
§ 2º A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
§ 3º As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
4.17. Dos casos omissos
§ 1º Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

5.MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:
5.1. Empresa responsável pela execução da obra:
5.1.1. A contratada será responsável pela execução completa da obra de reparo estrutural do plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS, situado na Rua Salgado Filho, nº 79, Centro, Três Passos/RS, conforme projeto técnico elaborado pelo engenheiro/arquiteto previamente contratado.
5.1.2. O valor contratado deverá contemplar todos os custos necessários à plena execução da obra, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, encargos legais, transporte e demais despesas incidentes, não sendo admitida qualquer cobrança adicional posterior.
5.1.3. A obra deverá ser iniciada imediatamente após a assinatura do contrato, considerando o caráter emergencial da situação, garantindo a restauração rápida e segura do plenário.
5.1.4. A contratada deverá executar a obra em conformidade com as normas técnicas, padrões de segurança e especificações do projeto, atendendo às orientações e fiscalizações do fiscal técnico contratado em processo específico.
5.1.5. Quaisquer alterações no projeto ou na execução deverão ser previamente aprovadas pelo fiscal e apoio técnico e formalmente comunicadas à Câmara Municipal, sem ônus adicional.
5.1.6. A contratada será responsável por eventuais falhas na execução da obra, devendo sanar pendências, corrigir defeitos e garantir que todos os serviços sejam realizados conforme o projeto e dentro dos padrões de segurança e qualidade exigidos.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
A gestão e fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na Resolução de Mesa nº 5, de 12 de janeiro de 2024, que Regulamenta, no âmbito da Câmara Municipal de Três Passos, as funções essenciais a que se refere a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

7. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
7.1 Pela execução do objeto contratado, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor MÁXIMO total de R$ 3.187,87 (Três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), que será efetuada após a entrega definitiva da obra, conforme cronograma físico-financeiro.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS
Conforme proposto no ETP, o futuro contratado será selecionado mediante processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 29/2025.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO
Estima-se para a contratação almejada o valor máximo total de R$ 3.187,87 (Três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos), conforme mencionado no estudo técnico preliminar elaborado anteriormente ao presente termo.
ITENS A SEREM CONTRATADOS
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO TOTAL
01	Execução de obra emergencial de reparo estrutural no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos/RS, abrangendo fornecimento de materiais, mão de obra especializada e ART/RRT técnico, a ser realizada conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Planilha Orçamentária e demais documentos técnicos apresentados pelo profissional responsável.	R$ 3.187,87
Valor Total Máximo da Contratação: R$ 3.187,87 (Três mil, cento e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da seguinte dotação orçamentária:
Órgão: Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos-RS
Unidade: 01 Secretaria da Câmara
Ação 2094 - Manutenção das atividades do Poder Legislativo
Dotação:4.4.90.51.00.00.00.00 – Manutenção e Conservação de bens Imóveis

Três Passos/RS, 8 de outubro de 2025.

Emanuelle Cavalcante Carvalho Petrazzini
Diretora Geral
(Matrícula 177)