CONTRATO Nº 40/2025 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA RECARGA DE EXTINTORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRÊS PASSOS-RS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 31/2025.

Pelo presente instrumento de contrato para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA RECARGA DE EXTINTORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRÊS PASSOS-RS, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ N° 07.257.873/0001-23, com sede na Rua Salgado Filho,  N° 79, Centro, Três Passos-RS, neste ato representado pelo Presidente Sr. Flávio Habitzreiter, doravante denominado de CONTRATANTE, de outro lado a empresa  JULI CAROLINE FORTES LTDA inscrita no CNPJ sob o N° 09.213.806/0001-32 , com sede na Av Ijuí, 1410, Centro em Três Passos-RS, CEP: 98600-000. neste ato representada pelo Sra. Juli Caroline Fortes, denominada simplesmente de CONTRATADA, certos e ajustadas as cláusulas e condições  seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, e na Dispensa de Licitação nº 31/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA RECARGA DE EXTINTORES DA CÂMARA DE VEREADORES DE TRÊS PASSOS-RS. Conforme descrição do item a seguir:

| MATERIAIS A SEREM CONTRATADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição | Quant. | Valor Unitário Max | Valor Total Max |
| 01 | Recarga Extintor, pó químico, ABC 4KG. | 06 | R$70,00 | R$420,00 |
| 02 | Recarga Extintor AP 101. | 02 | R$ 70,00 | R$140,00 |
| Valor Total R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais). |  |  |  |  |

CLÁUSULA TERCEIRA - EXIGÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES: A CONTRATADA deverá seguir as seguintes exigências e atribuições:

3.1. Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os documentos a título de habilitação nos termos do art. 62, da Lei Federal nº 14.133/2021.

3.2. Para realizar as recargas, a empresa contratada deverá retirar os extintores na Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos estando incluído no valor todos os materiais que se fizerem necessários e também o frete.

3.3. O prazo máximo para execução dos serviços de recarga é de 10  (dez) dias corridos a contar da retirada da Câmara Municipal de Vereadores.

3.4. As recargas deverão ser entregues em perfeito estado de conservação e devem serem de boa qualidade.

3.5. A empresa deverá fazer constar nos selos de garantia as datas de vencimento do produto e do teste hidrostático, fixados de forma que não cubram quaisquer gravações existentes.

CLÁUSULA QUARTA-  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

#### 4.1. Objeto da Contratação

A contratação será realizada por dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, com critério de julgamento pelo menor preço global, respeitados os limites legais e os requisitos formais da legislação vigente.

A medida visa assegurar o cumprimento das normas de segurança contra incêndios, garantindo que os extintores de incêndio da Câmara Municipal de Três Passos/RS estejam devidamente recarregados, sinalizados e em condições de uso, contribuindo para a preservação da vida, do patrimônio público e da integridade física dos servidores e visitantes.

#### 4.2. Habilitação e Experiência

4.2.1. Os interessados deverão comprovar que exercem atividade econômica compatível com o objeto, mediante apresentação do CNPJ atualizado e descrição do CNAE pertinente (serviços de manutenção e recarga de extintores de incêndio).

4.2.2. Deverão ser apresentados documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, conforme o disposto nos arts. 63 a 69 da Lei nº 14.133/2021.

4.2.3. A empresa contratada deverá comprovar capacidade técnica para execução dos serviços, por meio de atestado(s) ou declaração(ões) emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que demonstrem experiência prévia na recarga e manutenção de extintores de incêndio.
4.2.4. Será exigida comprovação de que a empresa possui registro ou credenciamento ativo junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS), conforme exigido pelas normas de segurança contra incêndio e regulamentações técnicas vigentes.

4.2.5. A contratada deverá dispor de responsável técnico habilitado, devidamente registrado no CREA ou CRQ, de acordo com a natureza dos serviços prestados, e comprovar o uso de equipamentos, instrumentos e materiais compatíveis com as normas da ABNT NBR 12962, NBR 15808 e NBR 15809.

4.3. Do Termo de Contrato ou Instrumento Equivalente

4.3.1. Após a homologação da dispensa de licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

4.3.2.O adjudicatário terá o prazo de dois dias úteis, contados a partir da data de sua convocação que poderá ser feita por e-mail, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

4.3.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Câmara Municipal poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de dois dias, a contar da data de seu recebimento

4.3.4.O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

4.3.5. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no termo de Referência.

4.3.6. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Câmara Municipal, previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

4.3.7. Previamente à contratação a Câmara Municipal realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

# 4.3.8. As condições de habilitação consignadas neste Edital, deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do contrato.

# 4.3.9. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

4.3.10. Na hipótese de o vencedor do processo de dispensa de licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Câmara Municipal, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

4.3.11. Caso o adjudicatário não comprove as condições de habilitação ou se recuse a assinar o contrato, a Administração poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, após comprovação de habilitação e análise da proposta.

#### 4.4. Das Responsabilidades da Contratada

A empresa contratada deverá:

a) Executar os serviços de recarga e manutenção dos extintores conforme especificações técnicas e prazos definidos no Termo de Referência;

b) Cumprir integralmente as normas da ABNT, INMETRO e Corpo de Bombeiros, bem como as instruções dos fabricantes dos equipamentos;

c) Garantir a integridade, funcionalidade e conformidade dos extintores após a execução dos serviços, substituindo peças danificadas quando necessário;

d) Emitir etiqueta de identificação e selo de conformidade do INMETRO em cada equipamento recarregado;

e) Entregar relatório técnico detalhado contendo número de série, tipo, capacidade, data da recarga, tipo de agente extintor utilizado e validade;

f) Assegurar o descarte ambientalmente adequado de resíduos e insumos utilizados, conforme legislação ambiental vigente;

g) Manter durante toda a vigência contratual as condições de habilitação, regularidade fiscal e qualificação técnica exigidas;

h) Indicar preposto ou responsável técnico para interlocução com a Administração;

i) Fornecer garantia mínima de 12 (doze) meses para os serviços executados.

#### 4.5. Valor e Custos

O valor ofertado deverá contemplar todos os custos necessários à execução dos serviços, incluindo mão de obra, transporte, materiais, insumos, substituição de componentes, testes, lacres, etiquetas, encargos legais e demais despesas incidentes, vedada qualquer cobrança adicional posterior.

4.6 Obrigações e Responsabilidades da Contratada

A empresa contratada deverá:

a) Executar o objeto contratado conforme especificações do termo de referência;

b) Cumprir integralmente normas legais, regulamentares e de segurança aplicáveis;

c) Fornecer todas os certificados e documentos necessários à execução do contrato;

d) Comunicar formalmente à Administração quaisquer irregularidades ou problemas detectados;

e) Submeter-se à fiscalização e acompanhamento pelos responsáveis designados;

f) Atender solicitações de ajustes, correções ou complementações dentro dos prazos estabelecidos;
g) Manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação, regularidade fiscal e qualificação exigidas;

h) Indicar preposto ou responsável técnico para contato e acompanhamento do contrato;

i) Garantir a validade, efetividade e conformidade dos itens pelo prazo definido no contrato.

#### 4.7. Vigência Contratual

4.7.1. A execução do objeto contratado deverá seguir as condições e prazos estabelecidos no contrato, incluindo:

a) Início imediato a partir da assinatura do contrato;

b) Cumprimento de todas as condições contratuais e obrigações previstas;

c) Comunicação imediata à Administração sobre qualquer ocorrência que possa afetar o contrato ou execução do mesmo.

4.7.2. O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, podendo ser renovado sucessivamente, mediante termo aditivo, até o limite de 10 (dez) anos, conforme o art. 107, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade e a necessidade de continuidade do serviço.

#### 4.8. Gestão e Fiscalização

Conforme Portaria nº 05/2022, a fiscalização do contrato ficará a cargo da servidora designada:
• Gestor do Contrato: Flavio Habitzreiter (ou substituto designado);

• Fiscal do Contrato: Andrieli Camila Hepp.

Compete aos responsáveis acompanhar, registrar e certificar todas as etapas da execução, observando a conformidade com o Termo de Referência.

4.9. Reajuste, Repactuação e Reequilíbrio

- O contrato será reajustado, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 14.133/2021, observando-se o interregno mínimo de um ano a contar da data-base do orçamento estimado, mediante solicitação da contratada.

- § 1º Para fins de reajuste, considera-se como data-base a data do orçamento estimado ou da planilha orçamentária constante do processo administrativo ou do Termo de Referência.

- § 2º Nos reajustes subsequentes, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

- § 3º O valor do contrato será atualizado pelo INPC ou outro índice oficialmente aceito, de acordo com metodologia adequada.

- § 4º Caso antes da data do reajuste já tenha ocorrido revisão contratual para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, tal revisão será considerada para evitar acumulação injustificada.

- § 5º O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser requerido a qualquer tempo, em função de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, desde que:
a) O evento seja futuro e incerto;

- b) Ocorra após a apresentação da proposta;

- c) Não decorra de culpa da contratada;

- d) Seja solicitado pela contratada ou reconhecido pela contratante;

- e) Consista em modificação substancial das condições contratuais;

- f) Haja nexo causal entre os custos adicionais e a necessidade de recomposição da remuneração;
g) Seja demonstrada a inviabilidade da execução do contrato nas condições inicialmente pactuadas, mediante apresentação de planilhas de custos e documentação comprobatória.

- § 6º O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato, antes de eventual prorrogação ou extensão.

- § 7º A contratada deverá apresentar, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato, planilha detalhada de custos elaborada por contador ou técnico contábil, com documentação comprobatória de preços praticados. A ausência dessa apresentação poderá ensejar indeferimento do pedido.

- § 8º Solicitada a repactuação ou reequilíbrio, a contratante deverá manifestar-se no prazo de até 30 (trinta) dias da solicitação.

- § 9º O não cumprimento do prazo mencionado no § 8º não implica deferimento automático do pedido, sendo necessária a apresentação completa de todos os documentos exigidos.

- § 10º Todos os ajustes decorrentes de reequilíbrio deverão refletir exclusivamente os custos relativos à execução da obra, incluindo materiais, mão de obra, encargos legais, transporte e demais despesas incidentes.

4.10. Infrações e Sanções

§ 1º Das Infrações Administrativas

Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o licitante ou o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Câmara Municipal de Vereadores, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não mantenha a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

f) não celebre o contrato ou não entregue a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) enseje o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação, sem motivo justificado;

h) apresente declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou preste declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraude a licitação ou pratique ato fraudulento na execução do contrato;

j) comporte-se de modo inidôneo ou cometa fraude de qualquer natureza;

l) pratique atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

m) pratique ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§ 2º Do Processo Administrativo e das Sanções Administrativas

A aplicação de quaisquer das penalidades aqui previstas realizar-se-á em processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133/2021. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, as seguintes sanções:

I- Advertência, para a infração prevista na alínea “a”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II- multa, nas modalidades:

1. Compensatória, de até 10% sobre o valor da parcela inadimplida, para quaisquer das infrações previstas nas alíneas “a” até “m”.

2. Moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

3. Impedimento de licitar e contratar, para as infrações previstas nos itens “b” até “g”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, para as infrações previstas nos itens “h” até  “m”.

§ 3º Da Aplicação das Sanções

I. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. A aplicação de sanções não exime o licitante ou o contratado da obrigação de reparar os danos, perdas ou prejuízos que venha a causar ao ente público. O valor previsto a título de multa compensatória será tido como mínimo da indenização devida a título de perdas e danos, competindo ao contratante provar o prejuízo excedente, nos termos do art. 416 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

II. A multa de mora poderá ser convertida em multa compensatória, com a aplicação cumulada de outras sanções previstas neste Termo de 	Referência.

III. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

IV. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no instrumento, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Câmara Municipal de Vereadores, nos casos enumerados nos incisos do caput do art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021.

V. As sanções previstas neste item não elidem a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conforme o disposto no seu art. 30 ou nos arts. 337-E a 337-P, Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

VI Serão reputados como inidôneos atos como os descritos nos arts.337-F, 337-I, 337-J, 337-K, 337-L e no art. 337-M, §§ 1º e 2º, do Capítulo II-B, do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).

§ 4º Da execução da garantia contratual

O valor da multa poderá ser descontado da garantia contratual, havendo. Se a multa for de valor superior ao da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante.

I. Se os valores da garantia e das faturas forem insuficientes, fica o contratado obrigado a recolher a diferença devida, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial. Esgotados o prazo para pagamento do valor devido, o débito será encaminhado para inscrição em dívida ativa tributária. Não havendo garantia, a multa será cientificada ao contratado para pagamento nos mesmos prazos estipulados neste item, sob pena de inscrição em dívida ativa, após o decurso deste prazo.

#### 4.11. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.11.1. A empresa deverá realizar recarga completa dos extintores de incêndio, abrangendo:
a) Verificação e ensaio hidrostático (quando aplicável);

b) Substituição de válvulas, mangueiras, anéis e demais componentes danificados;

c) Recarga com o agente extintor correto (água, pó químico seco, CO₂, etc.);

d) Pintura, rotulagem e fixação de lacres;

e) Teste de estanqueidade e aferição de pressão;

f) Entrega devidamente lacrada, com etiqueta de validade e selo do INMETRO.

4.11.2. Os serviços deverão atender às seguintes normas técnicas:

- ABNT NBR 12962 – Manutenção de extintores de incêndio;

- ABNT NBR 15808 – Extintores de incêndio – Requisitos de fabricação;

- ABNT NBR 15809 – Extintores de incêndio – Requisitos de desempenho e segurança;

- INMETRO Portaria nº 206/2011 e suas alterações;

- Legislação estadual do CBMRS vigente sobre prevenção e proteção contra incêndio.

4.11.3. Os equipamentos deverão ser recolhidos e entregues nas dependências da Câmara Municipal, devidamente revisados e em perfeito estado de funcionamento.

4.11.4. A contratada deverá apresentar, ao final dos serviços, relatório técnico detalhado com identificação de todos os extintores atendidos, tipo de agente, data da recarga, validade e observações pertinentes.

4.12. Garantia de Execução

A empresa garante a qualidade do objeto contratado pelo período mínimo definido no termo de referência, devendo atender solicitações de correção ou reparo dentro do prazo estipulado.

4.13. Obrigações da Contratante e da Contratada

Contratante:
a) Fornecer todas as informações e acesso necessários para que a empresa contratada realize a retirada, recarga e devolução dos extintores;

b) Disponibilizar inventário atualizado dos extintores e registro de manutenções anteriores, quando houver;

c) Efetuar os pagamentos previstos no contrato de forma pontual;

d) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, incluindo conferência dos relatórios técnicos, certificados de recarga e selos de garantia fornecidos pela contratada;

e) Comunicar formalmente à contratada qualquer irregularidade ou ocorrência que possa afetar a execução do serviço;

f) Manter sigilo e segurança das informações trocadas no âmbito do contrato.

Contratada:
a) Executar os serviços de recarga dos extintores conforme as especificações do Termo de Referência, normas da ABNT e regulamentações do INMETRO;

b) Cumprir integralmente todas as condições contratuais, legais, regulamentares e de segurança aplicáveis;
c) Retirar, recarregar e devolver os extintores dentro dos prazos estabelecidos;

d) Fornecer relatórios periódicos sobre a execução dos serviços, incluindo dados sobre recarga, testes e validade dos equipamentos;

e) Indicar preposto ou responsável técnico para atendimento e acompanhamento junto à Administração;
f) Manter durante toda a vigência do contrato todas as condições de habilitação, regularidade fiscal e qualificação exigidas;

g) Garantir que todos os profissionais envolvidos estejam capacitados e habilitados para a execução do serviço;

h) Cumprir prazos para ajustes, correções ou complementações solicitadas pela fiscalização;
i) Fornecer selos de garantia atualizados, contendo data da recarga, validade do teste hidrostático e demais informações obrigatórias, sem cobrir gravações originais do extintor;

j) Comunicar formalmente qualquer ocorrência de falha ou sinistro que envolva os extintores, fornecendo documentação necessária para registro e eventual acompanhamento da Câmara Municipal.

k) a empresa contratada deverá comprovar que realiza o manejo e a destinação final ambientalmente adequada de todos os resíduos gerados, observando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01/2010 e as normas técnicas da ABNT NBR 12962 e NBR 15808.

A contratada deverá manter registro dos comprovantes de destinação final ou do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), quando aplicável, e apresentá-los à Câmara Municipal sempre que solicitado.

É vedado o descarte de resíduos ou agentes extintores em redes pluviais, solo ou corpos d’água, devendo eventuais materiais ser encaminhados a empresa licenciada, conforme legislação ambiental vigente.

4.14. Extinção do Contrato

O presente termo de contrato poderá ser extinto:

Por ato unilateral e escrito da Câmara Municipal de Vereadores, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

- Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

- A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

- A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

- O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO: Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; Indenizações e multas.

4.15. Das Vedações

É vedado à contratada:

I. A subcontratação, sem autorização prévia e por escrito da Contratante;

II. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

4.16. Das alterações

§ 1º Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

§ 2º A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

§ 3º As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

4.17. Dos casos omissos

§ 1º Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) referente ao objeto contratado. A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias para o pagamento, a contar da data de  apresentação da nota fiscal.

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO: O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, podendo ser renovado sucessivamente, mediante termo aditivo, até o limite de 10 (dez) anos, conforme o art. 107, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, desde que comprovada a vantajosidade e a necessidade de continuidade do serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa com a execução dos serviços, objeto do presente contrato, correrá por conta de dotações orçamentárias próprias, previstas nas respectivas leis de orçamento vigente:

Órgão: Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos-RS

Unidade: 01 Secretaria da Câmara
Proj/ativ.: 2094 – Manutenção das atividades do Poder Legislativo

Elemento: 3.3.90.30.00.00 – Material de consumo

CLÁUSULA OITAVA - Fica eleito o Foro da Comarca de Três Passos para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciado as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, em 02 vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Três Passos - RS, 14 de Novembro de 2025.

________________________                                          ________________________________

FLAVIO HABITZREITER                                          JULI CAROLINE FORTES

PRESIDENTE                                                                 CNPJ N°  09.213.806/0001-32

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Testemunhas:

1° __________________________                         2°_____________________________

CPF N°                                                                        CPF N°